###### Методические рекомендации

###### по срочному восстановлению функционирования

###### необходимых коммунальных служб в военное время

Основным предназначением предприятий, систем и сетей жилищно-коммунального хозяйства заключается во всестороннем бесперебойном жизнеобеспечении населения области. Каждый вид услуг, которые представляет жилищно-коммунальный комплекс населению (водоснабжение, канализация, тепло-, газо- и электроснабжение), являясь самостоятельным, в вопросах обеспечения жизнедеятельности людей неразрывно связан с другими. Поэтому целесообразно, особенно с точки зрения ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением аварий на системах жизнеобеспечения в военное время, рассматривать работу по обеспечению безаварийного функционирования жилищно-коммунального комплекса в целом.

Необходимо отметить, что при авариях на системах жизнеобеспечения в военное время чрезвычайная ситуация, в основном, будет классифицироваться по количеству людей, у которых нарушены условия жизнедеятельности. Это, в свою очередь, требует более ответственного подхода к определению последствий аварий на системах ЖКХ.

Бесперебойное жизнеобеспечение населения в военное время находится в прямой зависимости от надежности работы всего жилищно-коммунального комплекса. Учитывая тот факт, что практически все профилактические, ремонтные и ремонтно-восстановительные работы на объектах, системах и сетях ЖКХ проводятся в летний, период в  мирное время, работа органов местного самоуправления, их комиссий по поддержанию устойчивого функционирования предприятий ЖКХ должна планироваться, организовываться и проводиться по двум тесно увязанным между собой направлениям:

1 - подготовка систем жизнеобеспечения к дальнейшей эксплуатации;

2 - подготовка органов управления, сил и средств ГО к действиям по ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на системах жизнеобеспечения в военное время, и обеспечению жизнедеятельности людей при их возникновении.

Основу работы по обеспечению защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в военное время составляет прогнозирование возникновения чрезвычайных ситуаций, их масштабов и последствий. По результатам прогноза планируются мероприятия по смягчению последствий аварий и снижению возможного ущерба.

Основными нормативными документами для развертывания работы по подготовке жилищно-коммунального комплекса к эксплуатации в военное время являются постановления и распоряжения Губернатора и руководителей органов местного самоуправления.

В мирное для определения конкретных объемов работ и необходимых объемов финансирования проводится детальное обследование технического состояния, сетей электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и канализации, объектов социальной сферы с оформлением соответствующих актов. На основе имеющихся и полученных в результате обследования данных об истинном состоянии систем и сетей разрабатываются планы и  проведения профилактических и ремонтно-восстановительных работ с определением сроков, исполнителей, привлекаемых сил и средств, источников и объемов финансирования. Особое внимание при этом уделяется проведению работ на тех участках, техническое состояние которых вызывает наибольшие опасения. На основании планов разрабатываются детальные графики проведения работ на отдельных системах и сетях. Планы и графики согласовываются и утверждаются установленным порядком.

Для контроля за ходом работ, соблюдением установленных сроков и оказания помощи в случае возникновения непредвиденных обстоятельств Губернатором области, главами органов местного самоуправления создаются комиссии, в состав которых включаются специалисты администрации области, органов местного самоуправления, предприятий ЖКХ. Члены комиссии установленным порядком представляют информацию об организации и прохождении подготовительного периода, вырабатывают предложения по разрешению возникших трудностей и проблем.

Завершающим этапом работ по подготовке предприятий, объектов, систем и сетей ЖКХ, жилого фонда к эксплуатации в военное время является проверка готовности данных объектов.

Параллельно с проведением профилактических и ремонтно-восстановительных работ производятся закупки топлива для муниципальных образований и энергоснабжающих организаций и доведение его запасов до нормативных.

Исходя из оценки истинного состояния жилищно-коммунального комплекса, уровня износа оборудования, сетей, жилого фонда, можно сделать однозначный вывод: аварий на системах жизнеобеспечения населения в военное время  не избежать. При возникновении аварий на системах и объектах ЖКХ  основная задача заключается в том, чтобы руководителями предприятий ЖКХ в мирное время была проведена подготовка к действиям персонала аварийных и ремонтно-восстановительных бригад, оценена достаточность имеющихся на предприятиях и объектах сил и средств, уровень их квалификации для обеспечения выполнения выше обозначенных задач. По результатам оценки принимается решение о создании нештатных аварийно-восстановительных формирований за счет сил и средств местных предприятий, организована их подготовка, проведение учений и тренировок и периодическое осуществление проверок их готовности к действиям по предназначению.

На основании технического состояния жилищного фонда, систем жизнеобеспечения, объектов социальной сферы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности органов местного самоуправления прогнозирует возможность возникновения аварий в военное время

В результате прогноза определяются:

место возможной аварии (котельная, теплотрасса, водопровод и т.д.) с привязкой к местности;

количество домов, обеспечение жизнедеятельности (водоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение и т.д.) которых будет нарушено в результате аварии, а также число жителей, в том числе детей, проживающих в них;

учреждения здравоохранения, детские дошкольные и образовательные учреждения, которые могут оказаться в зоне, в которой нарушено обеспечение жизнедеятельности, с указанием количества людей, которые могут находиться в них;

другие объекты, от функционирования которых зависит обеспечение жизнедеятельности людей.

По результатам прогноза разрабатывается план мероприятий по обеспечению жизнедеятельности населения в военное время.

Разработке плана предшествуют действия по уточнению масштабов возможных последствий аварии на системах и объектах ЖКХ, которые предусматривают:

а) при авариях на системах теплоснабжения:

- выявление жилых домов, которые имеют печное отопление, или имеют возможность подключить системы газового отопления с учетом соблюдения правил и мер безопасности;

- определение количества домов и квартир, обеспечение теплом которых возможно при помощи автономных источников теплоснабжения (электрообогреватели и т.д.);

- составление перечня квартир, в которых не представляется возможности обеспечения жителей теплом;

- изучение возможности организации теплоснабжения жилых домов от других источников;

б) при авариях на системах водоснабжения:

- определение источников водоснабжения населения;

- уточнение наличия и состояния емкостей для подвоза питьевой и хозяйственной воды;

- определение необходимой потребности в питьевой и хозяйственной воде населением, лечебными, образовательными и детскими учреждениями;

в) при авариях на системах электроснабжения:

- определение объектов, деятельность которых в условиях отсутствия электроэнергии невозможна и может принести ущерб жизни и здоровью людей;

- изучение возможности обеспечения электроснабжения жизненно важных объектов по дублирующим и резервным фидерам и т.д.

г) проведение аналогичной работы по изучению последствий аварий на других системах жизнеобеспечения населения.

По результатам прогноза возникновения аварий на системах и объектах ЖКХ разрабатываются планы по ликвидации и смягчению их последствий. В планах предусматривается:

заготовка дров для домов, имеющих печное отопление;

приобретение автономных источников теплоснабжения;

порядок передачи источников теплоснабжения населению;

определение льготных условий оплаты потребляемой электроэнергии жителями в результате пользования обогревателями;

определение мест и порядок расселения жителей из домов, в которых невозможно обеспечить теплоснабжение никакими источниками;

источники водоснабжения для забора воды при авариях на водопроводах, места забора, маршруты подвоза, места и сроки раздачи воды;

порядок представления емкостей для доставки воды, приведения их в состояние, позволяющее осуществлять подвоз воды;

определение органов, которые будут осуществлять забор, транспортировку и раздачу воды;

порядок обеспечения электроэнергией объектов, отключение которых может привести к эскалации чрезвычайной ситуации (больницы, котельные и т.д.)

а также другие мероприятия в зависимости от местных условий, от реализации которых зависит жизнеобеспечение населения.

К планам прилагается расчет потребного количества материалов, оборудования и т.д. Разработанные план и прилагаемый к нему расчет после рассмотрения на заседании КЧС утверждаются главой органа местного самоуправления.

Целесообразно материалы и оборудование, о которых речь шла ранее, включить в номенклатуру резерва материальных ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций в военное время, который должен создаваться каждой организацией и органами местного самоуправления.

На основе прогноза и разработанного плана определяются необходимые силы и средства как для решения производственных и технических вопросов по ликвидации аварий, так и для решения вопросов обеспечения жизнедеятельности людей в условиях военного времени. Организуется подготовка органов управления и сил ЖКХ к предстоящим действиям.

Алгоритм работы органов местного самоуправления при возникновении аварий на объектах и системах ЖКХ в военное время  должен быть следующим:

прием главой ОМСУ доклада (информации) об  аварийной ситуации на системах и объектах ЖКХ;

оценка обстановки и принятие главой ОМСУ решения на сбор руководящего состава и руководителя ЖКХ;

оповещение и сбор руководящего состава и руководителя ЖКХ;

доклад руководителем ЖКХ о реальном положении дел на объектах ЖКХ, принимаемых мерах по ликвидации аварии и жизнеобеспечению населения, привлекаемых силах и средствах, а также прогнозе развития ситуации;

оценка обстановки и принятие главой ОМСУ решения о введении режима чрезвычайной ситуации для органов управления и сил звена РСЧС;

непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке и ходе проведения аварийно-восстановительных работ, принятие главой органа местного самоуправления необходимых решений и утверждение их постановлением или распоряжением;

уточнение план-графиков аварийно-восстановительных работ и первоочередного жизнеобеспечения населения, анализ достаточности материальных средств для ликвидации последствий на системах или объектах ЖКХ, привлекаемых сил и средств;

организация работ по ликвидации последствий аварии на системе или объекте ЖКХ  и всестороннему обеспечению действий, привлекаемых сил и средств;

организация и поддержание непрерывного взаимодействия с организациями и привлекаемыми силами по вопросам ликвидации аварийных ситуациях на системах и объектах ЖКХ и жизнеобеспечению населения;

проведение мероприятий по обеспечению функционирования объектов социального назначения (лечебные учреждения, детские сады, школы и др.) и жизнеобеспечению населения в местах постоянного проживания (подвоз воды, печного топлива) и временного размещения (питание, отдых, медицинская помощь);

организация поддержания общественного порядка в зонах проведения аварийно-восстановительных работ и  обеспечения сохранности квартир и личного имущества пострадавшего населения.

Врио директора ОГУ «Гражданская оборона,

защита населения и пожарная безопасность

Воронежской области» 							В.Н. Аюков